[image: image1.jpg]


                           Connet  Fiber  Optics
                     上海瀚宇光纤通信技术有限公司



窗体顶端

光纤法拉第旋转器

[image: image3.jpg]



产品介绍: 
光纤法拉第旋转器用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器的偏振光的方向旋转45度角. 光纤法拉第旋转器内部采用微光学结构,适合于各种光纤,而且输入输出的光纤可以有不同选择.
本公司提供的光纤法拉第旋转器可以在633nm到1625nm范围内设计任意的波长.
产品特点:
• 各种工作波长可选
• 扩束技术
• 低回波反射
• 适合于各种光纤
应用领域:
• 干涉型传感器
• 光纤放大器
• 光环行器
• 可调光纤激光器等
技术指标:
	主要技术参数
	单位
	Value

	工作波长范围 (可选范围)
	nm
	633~1625

	回波损耗
	dB
	40, 50, 60dB可选

	旋转精度
	degree
	+/-3(设定波长); +/-1(设定波长,可选)


订货信息:
[image: image2.jpg]FOR-W-I'O-RL-X/Y-JD-L;

WIHER, b nme

T, 13101060 %

|t

1I0: AR
M EEF
5 BT
P RIRE

FL: ERRtE
20: 2048
040880
50: 5048
60:604B

|

L RAKE, i 1K
o

JDSMEEMIR
1: 900um #E
3:3.0mm B (Kevian

HVIERBITY
FU: FCIUBC
FA: FCIAPC
SU:SCIUPCH
SA:SCIAPC
LP:LCPC

0: Mo Connector





窗体底端

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号3楼   邮编：200240  网址：www.shconnet.com.cn
电话：021-61270288；   传真：021-61270289    邮箱：sales@shconnet.com.cn

